Абрамова С.В., Бояров Е.Н.

Рекомендации по оснащению противопожарным оборудованием автотранспортных средств

Мы все прекрасно понимаем, что пожарная безопасность очень важна, но когда дело доходит до строительства объектов или благоустройства собственного жилища иногда забываем о элементарных требованиях, которые могут обеспечить безопасность нам, нашим близким и друзьям.

В последнее время выросло число пожаров, которые возникают вследствие не соответствия нормам, установленным в государстве. Также одной из причин крупных пожаров является то, что большинство электроприборов и электропроводка долго не менялись и устарели, что создает особый риск для жизни людей.

Мы все знаем, что пожарная безопасность предприятий во всех странах контролируется государственными органами пожарного надзора. Не исключением является и Российская Федерация. Все организации любой формы собственности обязаны придерживаться «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). Согласно этому Закону каждый руководитель должен обеспечить техническое соответствие помещений и зданий предприятия нормам и провести инструктаж среди работников. Также необходимо, чтобы на предприятии был ответственный за пожарную безопасность.

Хотя этот закон был принят в 2008 году, за последнее время в него было внесено много дополнений и доработок. Так в 2010 году возникла необходимость каждому владельцу предприятий разработать и зарегистрировать Декларацию пожарной безопасности в органах пожарного надзора. При этом каждый должен понимать, что это не простая бумажная волокита или излишняя навязчивость, а желание обеспечить как можно лучше безопасность каждого человека.

Так в соответствии с требованиями закона в каждом здании нужно предусмотреть конструктивные, планировочные и технические решения, которые помогут в случае пожара иметь следующие возможности:

– эвакуации и спасения людей;

– доступ пожарных ко всем помещениям для спасения людей и ценных вещей;

– ограничить материальный ущерб от пожара;

– нераспространение пожара на соседние здания.

Благодаря простым мерам по пожарной безопасности мы можем избежать жизненных потерь, материального ущерба, к которому приводят пожары. Здесь можно пытаться сэкономить деньги на оборудовании, пожароустойчивых материалах, но эта экономия может привезти к печальным последствиям.

Так же не стоит забывать, что органы пожарного контроля сейчас очень требовательны ко всему и принимают объекты только строго соответствующие правилам пожарной безопасности принятым в Российской Федерации.

Рекомендации по оснащению пожарным оборудованием автотранспорта.

Первичными средствами пожаротушения автотранспортных средств являются следующие:

| ОП-2 (порошковый огнетушитель 2 кг) | ОП-5 (порошковый огнетушитель 5 кг) | ОУ-2 (углекислотный огнетушитель 2 кг) |
| --- | --- | --- |

Для защиты автотранспортных средств должны применяться порошковые или углекислотные огнетушители.

На автотранспортные средства допускается устанавливать только те огнетушители, которые прошли сертификацию в системах ГОСТ и ССПБ и конструкция которых выдержала испытание на прочность. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.

Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми и углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 2 кг (типа ОП-2 или ОУ-2).

Автобусы особо малого класса (типа РАФ, «Газель» и др.) оснащаются как минимум одним огнетушителем типа ОП-2, малого класса (ПАЗ и др.) – двумя огнетушителями ОП-2, среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ и др.), а также другие автотранспортные средства для перевозки людей – двумя огнетушителями: - одни – в кабине (ОП-5), другой – в салоне (ОП-2).

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться как минимум двумя огнетушителями типа ОП-5: одни должен находиться на шасси, а второй - на цистерне или в кузове рядом с грузом.

На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

Правила пожарной безопасности ППБ 01- 03.

Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 ед. должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара.

Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 ед. техники.

В помещениях под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

– устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

– загромождать выездные ворота и проезды;

– производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

– держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также горючее и масла;

– заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

– хранить тару из- под горючего, а так же горючее и масла (кроме гаражей индивидуального транспорта);

– подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

– устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛЖВ и ГЖ, а так же ГГ.

Список литературы

1. Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций: Словарь терминов и определений. Бариев Э. Р., ред., 2004.

2. Пожарная безопасность. Нормативная база. – М.: НЦ ЭНАС, 2012. – 496 с.

3. Собурь С.В.. Огнетушители: Справочник. — 3-е изд., доп. (с изм.). — М.: Пожкнига, 2004. — 96 с.

4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ). – М.: Сибирское университетское издательство, 2014. – 144 с.