Памятка по отбору проб воды и образцов грунта

Вам понадобится стеклянная или пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра с крышкой для отбора проб воды или пластиковый мешок для отбора проб почвы (грунта)

1. Перед отбором пробы необходимо в течение 5 минут прокачать воду из скважины или поднять из колодца 5-10 ведер воды для притока свежей воды.

!При отборе пробы "застоявшейся воды" часть компонентов может быть окислена кислородом воздуха и выпасть в осадок, что повлияет на точность определений.

2. Чистые бутылку и крышку прополоскать 3 раза той водой, которую будете отбирать для анализа.

3. Бутылка заполняется до верха горлышка, при закручивании пробки следует слегка надавить на бутылку, чтобы вышел оставшийся воздух.

! Пробы воды должны быть доставлены в лабораторию в день отбора.

! Для отбора воды можно использовать пластиковые бутылки из-под минеральной воды. Использование бутылок из-под сладких газированных напитков не рекомендуется.

Пробы для комплексного и индивидуального анализа отбираются в отдельные бутылки.

Пробы (почвы) грунта отбираются в пластиковый мешок – 200-300 гр.

Пробу необходимо сопроводить следующей информацией:

1. ФИО заказчика.

2. Состав определяемых компонентов.

3. Контактные данные (телефон, e-mail).

4. Место отбора пробы.

5. Источник воды (скважина, колодец, река, родник и т.д.).

6. Дата и время отбора.

Справки по телефонам:

(4242) 45-23-74, 45-03-26